## Лист1
Приложение № 1
к техническому заданию
испытание наружных пожарных лестниц
№ п/п | №№ | Объект | Литер | Тип | № | Кол-во | Кол-во балок/
|  |  |  | (П1-вертикальная, | лестницы | ступеней/ | площадок
|  |  |  | П2-маршевая) |  | маршей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цех №03.Фенолоформальдегидных и ионообменных смол
1 | 20-26 | 1.Здание производственное цеха 03/2 | 13 | П 1.1 | 1 | 20 | 2
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 15 | 2
|  |  |  | П 1.2 | 3 | 67 | 6
|  |  |  | П 1.2 | 4 | 67 | 6
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 15 | 3
|  |  |  | П 1.1 | 6 | 14 | 3
2 | 1 | 2.Здание производственное цеха 03/1 со строением склада пульвербакелита | 11А, | П 1.1 | 1 | 30 | 3
|  |  |  | П 2 | 2 | 60 | 6
|  |  | 11Б,11В,11Д,11Е, 11а | П 1.1 | 3 | 17 | 3
3 | 347 | 3.Здание производственное цеха 02/2 (обесфеноливание) | 8 | П 1.1 | 1 | 28 | 3
|  | (в аренде: ООО «Экотенологии 2005» «Арендатор») |  | П 2 | 2 | 91 | 8
Цех №05. Ортокрезола
4 | 481 | 1.Здание производственное цеха 05 (на консервации) | 18 | П2 | 1 | 52 | 5
|  |  |  | П1.2 | 2 | 22 | 2
|  |  |  | П1.1 | 3 | 25 | 2
5 | 488 | 2.Здание административно-бытового корпуса цеха 05 (на консервации) | 19А, 19Б, 19В | отсут
6 | 481б | 3. Здание насосной ортокрезола (на консервации) | 52 | П 1.1 | 1 | 3 | 1
|  |  |  | П 2 | 2 | 14 | 2
Цех №07. Полимерно-покрытых проппантов
7 | 491 | 1.Здание склада сыпучих материалов цеха 07 с сооружением эстакады (проппанты) | Литер 21 с сооружением эстакады литер 1 | П 1.2 | 1 | 21 | 1
|  |  |  | П 1.2 | 2 | 43 | 5
|  |  |  | П 1.1. | 3 | 13 | 2
8 | 490 | 2.Здание опытно-промышленного корпуса Ан-31 цеха №07 (Аниониты АН-31-Г) (на консервации) | 20А, 20Б | П 1.1. | 1 | 12 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 11 | 1
|  |  |  | П 2 |  | 78 | 10
Цех №09. Приготовления противопригарных покрытий ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»
9 | 28-29 | 1.Здание склада древмуки | 17 | П 1.2 | 1 | 40 | 4
(приготовление противопригарных покрытий)
(в аренде: ПАО «УХП» «Арендатор»)
Цех №11. КФК и формалина
10 | 502 | Здание вспомогательного корпуса цеха 01/3 (III отд. Вспомогательный корпус с бытовыми помещениями) | 502 | П 1.2 | 1 | 32 | 1
11 | 504 | Здание насосной цеха №01/3 (III отд. Насосная склада формалина и пожаротушения) | 5 | П2 | 1 | 25 | 2
12 | 561.562 | 1.Здание склада метанола с сооружением открытого склада метанола | 4 | П2 | 1 | 32 | 3
|  |  |  | П1.1 | 2 | 8 | 2
|  |  |  | П 1.1 | 3 | 30 | 0
|  |  |  | П 1.1 | 4 | 30 | 0
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 30 | 0
|  |  |  | П 1.1 | 6 | 30 | 0
|  |  |  | П 1.1 | 7 | 30 | 0
13 | 92-88 | 2.Установка «А». Участок №1. Производство 50% безметанольного формалина мощностью 30 000 т/год (по 37% формалину) (БМФ) (у здания ц.03) | б/н | П 1.2. | 1 | 28 | 4
|  |  |  | П 1.2. | 2 | 9 | 1
14 | б/н | 3.Установка «В». Участок №2. | б/н | П 1.1 | 1 | 32 | 2
Производство 50% безметанольного формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) мощностью 50 000 т/год (по 37% формалину)
(КФК) (у здания ц.33)
Цех №13. Ионообменных смол
15 | 317 | 1.Здание производственное цеха 13/1 | 317А, 317Б, 317В, 317Д | П 1.1 | 1 | 33 | 5
|  |  |  | П2 | 2 | 57 | 10
|  |  |  | П 1.1. | 3 | 16 | 3
|  |  |  | П2 | 4 | 36 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 37 | 4
|  |  |  | П 1.2. | 6 | 13 | 3
|  |  |  | П 1.2. | 7 | 8 | 2
|  |  |  | П 2 | 8 | 23 | 3
|  |  |  | П 2 | 9 | 24 | 3
|  |  |  | П 1.2 | 10 | 13 | 3
Цех №14. Производство спецпродукции и ПВХ
16 | 314 | 1.Здание производственное цеха 14 (цех 14/10) | 30 | П 1.1 | 1 | 21 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 5 | 0
|  |  |  | П 1.1 | 3 | 12 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 4 | 8 | 2
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 17 | 3
|  |  |  | П 1.2 | 6 | 26 | 6
|  |  |  | П 1.1 | 7 | 8 | 2
17 | 315 | 3.Здание производственное цеха 16/1 (14/2) | 35 | П 1.1 | 1 | 29 | 6
|  |  |  | П 2 | 1 | 16 | 1
|  |  |  | П 2 | 2 | 32 | 3
|  |  |  | П1.1 | 3 | 12 | 3
|  |  |  | П2 |  | 37 | 3
|  |  |  | П2 | 4 | 57 | 6
Цех №15. Карбамидных смол
18 | 305 | 1.Здание производственное цеха 15 (цех 15/30) | 305а1, 305а3, 305а4, 305В | П1.1 | 1 | 28 | 2
|  |  |  | П2 | 2 | 20 | 2
|  |  |  | П2 | 3 | 12 | 1
|  |  |  | П2 | 4 | 19 | 2
|  |  |  | П2 | 5 | 15 | 1
19 | 305Б | 2.Здание вспомогательного корпуса цеха 15 литер 305Б (склад мочевины) (цех15/30): | 305Б, Г3, Г6, Г7 | П1.2 | 1 | 22 | 1
-Помещение 1001(4022,7м2)
-Помещение 1002(1855,3м2)
20 | 307 | 3.Здание производственное цеха 17/1 литер 307А, 307а1, 307а2 ( КС-35) (цех №15/20) | 307А, 307а1, 307а2 | П2 | 1 | 29 | 3
|  |  |  | П2 | 2 | 17 | 1
|  |  |  | П1.1 | 3 | 7 | 2
Цех №16.
21 | 50 | 1.Здание производственное цеха 16/2 | 50А, 50Б, 50В, 50Д, 50Ж, 50а, 50а1 | П 1.1 | 1 | 59 | 7
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 30 | 3
|  |  |  | П 2 | 3 | 13 | 1
|  |  |  | П 1.2 | 4 | 13 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 24 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 6 | 13 | 1
|  |  |  | П 2 |  | 2 | 3
|  |  |  | П 2 | 7 | 14 | 3
|  |  |  | П 2 | 8 | 77 | 6
Цех №17. Синтетических смол
22 | 302 | 1.Здание производственное цеха 17 | 302А, 302Г1,302Г2 | П1.1 | 1 | 28 | 5
|  |  |  | П1.1 | 2 | 16 | 2
|  |  |  | П2 | 3 | 18 | 2
|  |  |  | П2 | 4 | 7 | 2
|  |  |  | П1.1 | 5 | 7 | 2
|  |  |  | П2 | 6 | 30 | 2
|  |  |  | П2 | 7 | 31 | 6
|  |  |  | П2 | 8 | 22 | 3
|  |  |  | П2 | 9 | 14 | 2
Цех №19. Фенолоформальдегидных смол
23 | 442 | 1.Здание производственное цеха 19 с сооружением рампы | Литер 48 с сооружением рампы литер Г | П 1.2 | 1 | 17 | 1
|  |  |  | П 2 |  | 68 | 6
|  |  |  | П 2 | 2 | 28 | 3
|  |  |  | П 1.1 | 3 | 19 | 3
|  |  |  | П 2 |  | 84 | 6
|  |  |  | П 2 |  | 59 | 4
24 | 443 | 2.Здание производственного корпуса цеха 19 (АБК) | 49А, 49Б, 49В, 49а, 49а1 (АБК) | П2 |  | 20 | 3
25 | 444 | 3.Здание холодильной станции цеха 19 (на консервации) | 47 | П 1.2 |  | 17 | 1
|  |  |  | П2 |  | 20 | 2
Цех №22. Ремонтно-монтажный
26 | 39 | 1.Здание производственное цеха 31 литер 54 (ц.22. I отд. Механическое) | 54 | П1.2 | 1 | 17 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 23 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 3 | 13 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 4 | 11 | 2
27 | 54 | 2.Здание производственное цеха 32 литер 55 (II отд. Инструментальный цех) | 55 | П 1.1 | 1 | 17 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 20 | 4
|  |  |  | П1.1 | 3 | 15 | 2
|  |  |  | П2 | 4 | 20 | 1
Цех №25 БОС ПАО «УХП»
28 | 12 | Здание воздуходувной станции, 609,8м2 | 7 | П 1.1 | 1 | 14 | 1
29 |  | Здание электромастерской | б/н | П 1.2. | 1 | 23 | 3
30 | 108 | Песковые площадки (сооружение), 700м2. 2шт. | 34 | П 1.2 | 1 | 11 | 3
31 | поз.104 | Здание биогенной установки, общ. площадь356,5м2 | 35 | П1.1 | 1 | 13 | 4
|  |  |  | П1.1 | 2 | 5 | 1
Цех №25 БОС. АО УК «Химпарк Тагил» (в аренде: ПАО «УХП» «Арендатор»)
32 | поз. 22 | Здание гаража, 777,6м2 | 1А, 1а, 1а1 | П 1.1 | 1 | 15 | 2
33 | поз. 23 | Здание лаборатории, 252,6м2 | 9А, 9а | П 1.1 | 1 | 23 | 3
34 | поз.122 | Воздуходувная станция с иловой насосной |  | П1.2 | 1 | 15 | 3
Цех №34. Электроцех
35 | 452 | 6.Здание главной понизительной подстанции №2 цеха 34/2 (ГПП-2) (60,5м2) (за ц.05) | 58 | П1.2 | 1 | 18 | 3
Цех №35. КИП и А
36 | 325 | 1.Здание производственное цеха №35 | 65 | П 1.1 | 1 | 47 | 1
Цех №36. Канализации, нейтрализации
37 | 381 | 4.Здание подстанции шламовой насосной (шламовая насосная) (у АБК ц.36) | 74 | П 1.1 | 1 | 12 | 1
|  |  |  | П 2 | 2 | 10 | 1
38 | 369 | 5.Сооружение градирни вентиляторной многосекционной (5-ти секционная вентиляторная градирня 5-ого узла водооборота) | 76 | П 2 | 1 | 33 | 3
(у здания насосной станции 5-ого водооборота, за ц.07)
39 | 344 | 6. Сооружение градирни вентиляторной (вентиляторная градирня 3-его водооборота) (в районе ц.18) | 79 | П 2 | 1 | 28 | 2
40 | 341 | 7.Здание насосной станции Н-3 (насосная станция оборотного водоснабжения №3) | 82 | П 1.2. | 1 | 21 | 2
(в районе ц.18)
41 | 368 | 8.Здание насосной станции 5-ого водооборота | 85А, 85Б | П1 | 1 | 17 | 1
(насосная 5-ого узла водооборота) (за зданием ц.07)
42 | 631 | 10.Здание фильтровальной станции цеха 36/7 (АБК) | 90А,90Б, 90а,90б, 90в | П1.1 | 1 | 14 | 1
|  |  |  | П2 |  | 9 | 1
43 | 595 | (установка деминерализации воды) (у здания ФОЦ) (на консервации) | 122 | П2 | 1 | 32 | 4
Цех №37. Железнодорожный
44 | 327 | 1.Здание бытового корпуса ж/д цеха (АБК) | 94 | П 1.1 | 1 | 12 | 1
|  |  |  | П2 |  | 13 | 2
45 | 73 | 2.Здание тепловозно-вагонного депо (у ЦМС) | 91 | П1 | 1 | 20 | 2
Цех №38. Тара
46 | 142 | 1.Здание мойки тары цеха 38/1 (АБК) | 96А. 96Б | П1 | 1 | 16 | 2
47 | 448 | 4.Здание тепляка цеха 13/1(Тепляк со складом ЛВЖ) | 29 | П2 | 1 | 23 | 2
|  |  |  | П2 | 2 | 12 | 1
Цех №39. Автотранспортный
48 | 309 | 1.Здание гаража для ремонта цеха 39/2 100-102 | 100,101,102 | П2 | 1 | 18 | 1
|  |  |  | П1 | 2 | 24 | 4
49 | 376 | 2.Здание цеха малой механизации (участок благоустройства) | 141 | П1.1 | 1 | 16 | 2
|  |  |  | П2 |  | 10 | 1
Цех №40.Парогазоснабжения
50 | 345 | 3.Здание отделения разделения воздуха (АБК) Ц.40 | 106,106а, 106а1 | П 1.2 | 1 | 14 | 2
|  |  |  | П 2 |  | 8 | 2
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 24 | 3
51 | 423 | 4.Здание утилизационной котельной цеха 40/8 (паровая котельная) | 112А,112Б,112В,112Д,112а,112а1,112а2 | П1.1 | 1 | 15 | 2
|  |  |  | П1.1 | 2 | 17 | 2
|  |  |  | П1.1 | 3 | 26 | 3
|  |  |  | П1.1 | 4 | 20 | 4
|  |  |  | П1.1 | 5 | 25 | 6
|  |  |  | П2 | 6 | 56 | 6
52 | 423а | 5.Сооружение дымовой трубы кирпичной Н=80 м (у здания паровой котельной) | 112а
53 | 346 | 6.Здание отделения кислородных баллонов цеха № 40/1 с сооружением навеса (в аренде ООО «УХП-ХА») (напротив здания ц.17) | 105А, 105Б, 105В, 105а, 105а1, Г | П 1.1 | 1 | 17 | 1
З/управление
54 | 333 | 1.Здание ВЦ (з/управление) | 119 | П 1.1 | 1 | 13 | 2
|  |  |  | П 1.1 | 2 | 10 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 3 | 10 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 4 | 10 | 1
|  |  |  | П 1.1 | 5 | 56 | 6
|  |  |  | П 1.1 | 6 | 36 | 6
55 | 366 | 2.Здание центральной лаборатории (ЦЛ) (инженерный корпус) | 120 | П 1.1 | 2 | 32 | 4
|  |  |  | П 1.1 | 1 | 33 | 4
Защитные сооружения (бомбоубежище)
56 | 479 | 1.Здание столовой с пристроем (столовая №20-филиал) | 138, Г3 | П1.1 | 1 | 16 | 2
57 | 660 | 2.Здание полифинилоксида цеха №21 (ОПП полифинилаксида) (в осях 9-15/А-Д) (затоплено) | 51а | П 1.1. | 1 | 12 | 2
|  |  |  | П 1.1. | 2 | 10 | 2
|  |  |  | П 2 | 3 | 65 | 10
|  |  |  | П 1.1. | 4 | 10 | 2
|  |  |  | П2 | 5 | 65 | 10
Составил:
|  | Ведущий инженер УКС |  |  | Зайникова Н.В.
Проверил:
|  | Начальник УКС |  |  | Лузянин А.С.
2023-03-09